**Колпачок «Луер» однократного применения по**

**ТУ РБ 05838972.002-99**

используется в качестве заглушки в изделиях медицинского назначения имеющих коннектор “Луер” (ЦВК, ПВК и др.) обеспечивая их герметичность.

**Отличительные характеристики**

Колпачок “Луер” обеспечивает стерильность и апирогенность внутренней среды медицинских изделий.
Сопрягаем со всеми коннекторами имеющих конус “Луер”.
Оборудован двухзаходней правой резьбой.

**Эксплуатационные характеристики:**

* индивидуальная упаковка состоит из сваренного по контуру пакета из термоформуемой многослойной пленки и газопроницаемой бумаги, на которой нанесена вся информация об изделии;
* стерилизация осуществляется окисью этилена в промышленных стерилизационных камерах.

