|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стилет для эндотрахеальных трубок, CH/Fr 6 | 0125-М181-06 | Стилет интубационный  Назначение - облегчение постановки интубационной трубки  Материал - алюминиевая сердцевина, покрытая медицинским ПВХ  Описание - гибкий, закругленный дистальный конец  Размер - СН/Fr 6  Внешний диаметр стилета - 2,0 мм  Предназначен для эндотрахеальных труб - 2,0 - 4,5 мм  Полная длина стилета - 310 мм  Длина стилета до изгиба - 270 мм  Упаковка - индивидуальная  Стерилизация - этиленоскид  Срок стерилизации - 5лет |
| 2 | Стилет для эндотрахеальных трубок, CH/Fr 10 | 0125-М181-10 | Стилет интубационный  Назначение - облегчение постановки интубационной трубки  Материал - алюминиевая сердцевина, покрытая медицинским ПВХ  Описание - гибкий, закругленный дистальный конец  Размер - СН/Fr 10  Внешний диаметр стилета - 3,3 мм  Предназначен для эндотрахеальных труб - 4,5 - 6,5 мм  Полная длина стилета - 390 мм  Длина стилета до изгиба - 345 мм  Упаковка - индивидуальная  Стерилизация - этиленоскид  Срок стерилизации - 5лет |
| 3 | Стилет для эндотрахеальных трубок, CH/Fr 14 | 0125-М181-14 | Стилет интубационный  Назначение - облегчение постановки интубационной трубки  Материал - алюминиевая сердцевина, покрытая медицинским ПВХ  Описание - гибкий, закругленный дистальный конец  Размер - СН/Fr 14  Внешний диаметр стилета - 4,7 мм  Предназначен для эндотрахеальных труб - 7,0 - 10,0 мм  Полная длина стилета - 390 мм  Длина стилета до изгиба - 345 мм  Упаковка - индивидуальная  Стерилизация - этиленоскид  Срок стерилизации - 5лет |